
ICS 91.120.30
	团体标准
	TB


            T/SXWIIA###-202#
  

树脂复合钢窗应用技术规程

Technical regulations for application of resin
composite steel window
（征求意见稿）
202X -XX-XX发布              202X-XX –XX  实施
 山西省防水保温行业协会        发布
前   言

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4、树脂复合钢窗系统要求；5.设计；6、加工制作；7.安装施工；8.工程验收。

本规程由山西省防水保温行业协会负责管理，由山西省建筑科学研究院集团有限公司负责具体技术内容的解释，在执行本技术规程过程中如有意见或建议，请反馈给山西省建筑科学研究院集团有限公司（地址：太原市山右巷10号，邮编：030001. 邮箱：13234200@qq.com）。

主编单位：山西省建筑科学研究院集团有限公司

山西派尔家居有限公司

参编单位：
主要起草人： 
主要审查人： 
目   录
51 总  则


62 术  语


83 基本规定


104  树脂复合钢窗系统要求


104.1 一般规定


104.2 树脂复合钢窗的要求


114.3 型 材


114.4 玻 璃


124.5 五金配件


134.6 密封材料


134.7 其他材料


155 设 计


155.1一般规定


165.2 物理性能设计


175.3  立面分格设计


175.4 结构设计


175.5安全要求


185.6设计试验验证


196 加工制作


196.1一般规定


196.2 外窗构件加工


196.3 外窗组装


237  安装施工


237.1一般规定


237.2外窗洞口要求


247.3外窗安装


257.4施工安全及安装后的保护


268 工程验收


268.1  一般规定


288.2  主控项目


298.3一般项目


31本标准用词说明


32引用标准名录


34条  文  说  明




目   录
51 General Rules


62 Term


83  Basic Regulations 


104  Resin Composite Steel Window System Requirements


104.1 General Provisions 


104.2 Requirements For Resin-based Composite Steel Windows


114.3 Section Bar


114.4 Glass


124.5 Hardware Fitting


134.6 Sealing Material 


134.7 Other Materials


155 Design


155.1 General Provisions 


165.2 Physical Performance Design


175.3 Elevation Partition Design


175.4 Architectural Design 


175.5 Safety Requirements 


185.6 Design Test Verification


196 Processing And Production


196.1 General Provisions 


196.2 Processing Of Outer Window Components


196.3 External Window Assembly


237  Installation And Construction


237.1 General Provisions 


237.2 The Entrance Of The Outer Window Requires


247.3 External Window Installation


257.4 Construction Safety And Protection After Installation


268  Acceptance Of Work 


268.1 General Provisions 


288.2 Main Control Project


298.3 General Data 


31Word Description Of This Standard


32Reference Standard Directory


34Article Description




1 总  则

1.0.1  为了规范树脂复合钢窗的应用，做到保证质量、安全适用、经济合理、环保节能，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的树脂复合钢窗应用技术规程的生产制作、设计选用、安装施工、工程验收。公共建筑、工业厂房采暖区域外窗可参照执行。

1.0.3  树脂复合钢窗的设计、材料选用、制作、安装及工程验收除应符合本规程外，尚应符合国家、行业现行相关标准的规定。

2 术  语

2.1树脂复合钢窗Plastic Composite Steel Window

由内置钢衬与聚氯乙烯微发泡塑料及硬质聚氯乙烯塑料共挤复合而成的型材。

2.2干法安装 installation with additional frame for fixing

墙体外窗洞口预先安置附框并对墙体缝隙进行填充和防水密封处理，在墙体洞口表面装饰湿作业全部完成后，将外窗固定在附框上的安装方法。

2.3 披水板apron flashing

能承接雨水并能改变雨水流向的构件。   

2.4 组合外窗  portfolio windows and doors

由2樘及以上外窗采用拼樘框连接组合而成。

2.5 主要受力杆件major load-bearing frame member

外窗立面内承受并传递外窗自重力和水平风荷载等作用力的中横框、中竖框、扇梃等主型材和组合外窗拼樘框型材。

2.6 主型材main profile

连接组合外窗框构架，可装配玻璃、辅型材、开启扇和其他附件的外窗框型材；连接组合外窗扇构架，可装配玻璃、辅型材和其他附件的外窗扇梃型材。

2.7  辅型材auxiliary profiles

外窗杆件体系中，镶嵌或固定于主型材杆件上，起到传递或某种功能作用的附加型材（如玻璃压条、披水条等）。

2.8 安全玻璃 safe glass

为保证使用安全、尽可能防止和减少因为玻璃破裂或坠落对人身造成伤害而  专门生产的玻璃制品，如钢化玻璃、夹层玻璃、防盗玻璃等。

2.9 相容性 compatibility

密封材料之间或密封材料与其他材料接触时，相互不产生有害的物理或化学反应的性能。

2.10 定位垫块location blocks

位于玻璃边缘与镶嵌槽之间，防止玻璃与镶嵌槽产生相对运动的弹性材料块。

2.11 承重垫块 setting blocks

位于玻璃边缘与镶嵌槽之间，起承重作用并使玻璃位于镶嵌槽内正中的弹性材料块。

2.12 外窗传热系数 door and window thermal transmittance

表征外窗保温性能的指标。表示在稳定传热条件下，外窗两侧空气温度差为1K时，单位时间内通过单位面积外窗的传热量。

2.13 气密性air permeability performance

外窗在正常关闭状态时，阻止空气渗透的能力。

2.14 水密性watertightness performance

外窗正常关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗漏的能力。

2.15 抗风压性能windload resistance performance 

外外窗在正常关闭状态时，在风压作用下不发生损坏和五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。

3 基本规定

3.0.1 外窗系统应采用标准化模块设计，所有构件（含附框）应在工厂完成定型化生产。制造商须依据经审核的设计图纸及产品标准执行全流程工业化制造，出厂前需通过型式检验并同步提供包含产品规格、检测数据及质保期限的质量文件。
3.0.2 外窗包括单樘标准化窗和由单樘标准化窗组合的窗，应优先选用表3.0.2规定的洞口尺寸（含附框），并尽可能减少规格尺寸，使其相对集中。

表3.0.2  外窗系统洞口尺寸

	洞口高度H（mm）
	洞口宽度B（mm）

	1200
	600、900、1200、1500

	1500
	600、900、1200、1500、1800

	1800
	600、900、1500、1800

	2100
	600、900、1500、1800


注：单樘标准化窗的宽度和高度宜控制在1500mm的范围内，其它尺寸的外窗系统洞口可根据建筑设计要求、结构受力、门窗加工、安装工艺等因素，经专项设计确定。
3.0.3 外窗的框、扇、拼樘料等主要受力杆件所用主型材的壁厚应经设计计算或试验来确定。

3.0.4 外窗通风开启面积应符合下列规定：

    １ 卧室、客厅、明卫生间的外窗可开启面积不应小于该房间地板面积的1/20；

２ 厨房外窗的可开启面积应不小于该房间地板面积的1/10，并应大于0.6m2。

3.0.5 外窗安装宜选用金属披水板系统；若窗台结构不具备安装条件，应采取替代防水措施。

3.0.6 朝向走廊开启的外窗不应妨碍通行。
3.0.7 外窗产品需在明显位置设置永久性标识，标识内容至少应有宽、高、型材尺寸、中空玻璃厚度及层数。组框后附框应贴尺寸标识，标识内容至少应有宽、高尺寸、截面尺寸，标识应清晰，不易损坏。

3.0.8 外窗宜取得绿色建材认证、门窗节能性能标识证书。

3.0.9 系统窗的验证可以通过自我声明或第三方认证来完成。其涵盖材料、构造、型式、设计规则、加工工艺、安装工艺、性能及使用维护要求等方面。基于相似性原则，明确材料的调整范围和替换规则，确保所有内容满足系统技术要求。并且，这些要求应当以文件形式明确，相关的证书应置于产品出厂质量证明的随行资料中。所有这些内容必须符合《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529标准的规定。

4  树脂复合钢窗系统要求

4.1 一般规定

4.1.1 树脂复合钢窗的所有组成部件均应进行优化设计并定型，生产单位应按照图审后的设计文件，依据相应的产品标准在工厂内制造成品，检验合格后方可出厂，并出具产品合格证和质量保证书。

4.1.2 树脂复合钢制窗户（简称外窗）在选材时，不仅要遵循本规程要求，还需满足国家或行业现行的相关标准和规定。

4.1.3 外窗应通过型材和玻璃制品及配件的合理选择与搭配，满足建筑设计中的节能和其他物理性能要求。

4.1.4 外窗的框、扇、拼樘料等主要受力杆件所用主型材的壁厚应经设计计算或试验来确定。

4.1.5 外窗产品宜在明显位置设置永久性标识。

4.2 树脂复合钢窗的要求
2.1.1 外窗主要性能技术指标应符合表2.1.1的规定。

表2.1.1 外窗主要性能技术指标
	主要性能
	单位
	技术指标
	检测方法

	气密性
	单位缝长空气渗透量，m3/（m·h）
	≤1.5（6级）
	GB/T 7106

	
	单位面积空气渗透量，m3/（m2·h）
	≤4.5（6级）
	

	水密性
	Pa
	≥250（3级）
	

	抗风压性
	kPa
	2.5≤P3（4级）
	

	保温性能（传热系数）
	W/（m2·K）
	符合设计要求
	GB/T 8484

	隔声性能
	dB
	应符合设计要求，且交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗，计权隔声量(Rw+Ctr)≥30dB，其他窗≥25dB
	GB/T 8485


2.1.2 外窗其余性能技术指标应符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的规定。

4.3 型 材

4.3.1 型材可视面的颜色应均匀，表面应平滑,不应有影响外观的伤痕、裂纹、杂质、凹凸不平等缺陷，允许有由工艺引起的不明显收缩痕。

4.3.2 型材内置钢村用钢带应符合《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518要求，钢带厚度公称值不应小于0.6mm。

4.3.3 其余项目应符合现行行业标准《门、窗用钢塑共挤微发泡型材》JG/T 208的有关规定。

4.4 玻 璃

4.4.1 建筑外窗应采用保温性能良好的中空玻璃或真空玻璃。

4.4.2 中空玻璃除应符合《中空玻璃》GB/T 11944的规定外，尚应符合下列规定：

1 中空玻璃应采用多腔体中空玻璃、LOW-E中空玻璃或填充惰性气体的中空玻璃；

2 双层中空玻璃空气间隔层厚度不应小于12mm，多层中空玻璃不应小于9mm；

3 中空玻璃的单片玻璃厚度不应小于5mm,厚度相差不宜大于3mm；

4 内置遮阳中空玻璃制品气体层厚度不应小于19mm；

5 玻璃厚度、最大尺寸、安全性能和抗风压设计应符合现行标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的有关规定；

6 中空玻璃间隔材料可采用铝间隔条、不锈钢间隔条、复合材料间隔条、复合胶条等，并应符合相关标准的要求。中空玻璃外道密封胶宽度不应小于5mm；复合密封胶条的胶层宽度应为8mm±2mm，内道丁基胶层宽度不应小于3mm；特殊规格或有特殊要求的产品由供需双方商定； 

7中空玻璃原片可采用浮法玻璃、着色玻璃、钢化玻璃、半钢化玻璃、夹层玻璃和镀膜玻璃，各种玻璃产品均应符合现行标准的规定。

4.4.3 夹层玻璃应符合《建筑安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的要求。

4.4.4 外窗用钢化玻璃应符合《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2的有关规定。

4.4.5 外窗采用的低辐射镀膜玻璃除应符合现行国家标准《镀膜玻璃第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1和《镀膜玻璃第2部分：低辐射镀膜玻璃》GB/T 18915.2的有关规定外，尚应符合下列规定：

1真空磁溅射法(离线法)生产的软膜Low-E玻璃，应合成中空玻璃使用，中空玻璃合片时，应除去玻璃边部与密封胶粘接的镀膜，Low-E镀膜层应处于外片玻璃内层；

2当内置百叶中空玻璃制品需要采用高透光Low-E玻璃时，应采用热喷涂法(在线法)生产的Low-E玻璃，其Low-E镀膜(硬膜)应位于中空气体层内；

3双中空内置遮阳百叶玻璃制品宜将遮阳百叶装置设置于外侧中空层内；布置遮阳百叶装置传动机构的侧框宜采用高强、高密度PVC材质；采用磁手柄传动控制方式的玻璃制品，其磁力传递应高效同步。

4.4.6  外窗玻璃的可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃密封性能应符合现行国家、行业相关标准的要求。

4.5 五金配件

4.5.1 外窗用五金件应满足门窗性能及使用功能的要求，并应符合现行国家及行业标准《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T32223、《建筑窗用内平开下悬五金系统》GB/T24601、《建筑门窗五金件 传动机构用执手》JG/T124、《建筑门窗五金件 合页(铰链)》JG/T125、《建筑门窗五金件 传动锁闭器》JG/T126 、《建筑门窗五金件 滑撑》JG/T127、《建筑门窗五金件 撑挡》JG/T128 、《建筑门窗五金件 滑轮》JG/T129、《建筑门窗五金件 单点锁闭器》JG/T130、《建筑门窗五金件 旋压执手》JG/T213、《建筑门窗五金件 插销》JG/T214、《建筑门窗五金件 多点锁闭器》JG/T215等有关五金件相关标准的规定。

4.5.2 外窗五金件应具备充足的强度，操作时应顺畅无声，满足耐用性、耐腐蚀性、易于更换和安全性的标准。五金件的表面应展现出优异的耐候性，且经常接触手部的区域应平滑，具备良好的耐磨性能。

4.5.3 外窗与墙体连接件的材质应遵守《碳素结构钢冷轧钢》GB/T 716的国家标准。固定连接片则应符合《聚氯乙烯（PVC）外窗固定片》JG/T132的行业标准，其厚度应不低于1.5mm。

4.6 密封材料

4.6.1 外窗使用的密封材料应符合现行国家或行业标准的相关规定。

4.6.2 框扇用密封条应满足《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498及相关标准的规定。

4.6.3 各密封胶应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《建筑窗用弹性密封剂》JC/T 485的规定。

4.6.4 窗框与洞口之间的密封材料应间隙应使用具有保温和防潮特性的软性材料进行填充，并应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑窗用弹性密封胶》JC/T 485、《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936等标准的规定。

4.7 其他材料

4.7.1外窗用玻璃垫块宜采用挤压成型工艺生产的未增塑PVC、增塑PVC或硬橡胶，其性能符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113中的有关规定，并符合下列要求：

1玻璃垫块采用硬橡胶时，承重垫块邵氏硬度宜为80（A）-90（A），定位垫块和填充垫块邵氏硬度应为40（A）-50(A)；

2不得采用硫化再生橡胶或其他吸水性材料。

4.7.2 外窗用纱窗应符合下列要求：

1用金属丝窗纱应符合现行行业标准《窗纱型式尺寸》QB/T3882和《窗纱技术条件》QB/T3883的规定。塑料丝窗纱应用定型纱网，不得使用编织型纱网，密度不应低于18目；

2 隐形纱窗型材的强度和刚度应满足启闭灵活和耐久性要求，型材表面色泽应与外窗的型材相适应。

4.7.3 披水板应符合以下要求：

1 披水板用铝合金材料制作时板厚不小于1.5mm，用不锈钢或热镀锌钢板制作时板厚不小于1mm；

2 披水板用铝合金材料制作时，表面处理应符合《铝合金建筑型材》GB/T 5237要求；

3 披水板宽度应根据窗台宽度及各类外墙外保温构造厚度设计，披水板应有可靠的阻止雨水内渗的披水构造设计；

4 披水板出厂时表面处理面应粘贴保护膜。

5 设 计

5.1一般规定

5.1.1 外窗应根据各省各区的气候条件、使用功能、建筑的高度和朝向、体形系数等因素综合进行设计，并应符合现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《民用建筑通用规范》GB 55031等相关标准的规定。
5.1.2 外窗的物理性能需根据所在地区气候条件、周边环境、建筑高度、形态系数等因素以及建筑功能需求综合考量，并与整体建筑设计保持一致。

5.1.3 外窗的外观设计、结构节点和材料选择应根据建筑物内部不同功能区域的需求进行，确保满足安全、节能、美观、易于清洁和使用方便的标准。

5.1.4 外窗的立面和结构设计应由建筑设计单位与专业外窗单位共同完成，并提供详尽的设计计算书、施工图、设计说明等文件。在采用标准图集时，应明确标注外窗的标准设计图号、编号和种类，以及配套玻璃的型号和厚度。

5.1.5 新建住宅建筑在快速路、主干路、次干路和支路两侧50米范围内，临街一侧应选用具备良好空气声隔声性能的外窗。

5.1.6 朝向走廊的外窗开启时不应影响通行。

5.1.7 外窗宜采用内平开式，7层及以上建筑不得使用外平开窗；7层以下如需使用外平开窗，应使用摩擦铰链和安全玻璃。

5.1.8 居住建筑外窗通风开启面积应符合下列规定：

    １ 卧室、客厅、明卫生间的外窗可开启面积不应小于该房间地板面积的1/20；

２ 厨房外窗的可开启面积应不小于该房间地板面积的1/10，并应大于0.6m2；

5.1.9  建筑外窗的可开启部分应配备易于安装、拆卸、清洗和更换的纱窗。

5.1.10  居住建筑施工图设计时，应明确外窗种类、玻璃类型、物理及热工性能指标。

5.1.11 安装树脂复合钢窗时易采用披水板。

5.2 物理性能设计
5.2.1外窗的保温性能应符合下列规定:

1 应符合设计要求，且传热系数不大于2.2 w/(m2.K)；

2 用于超低能耗的外窗传热系数不宜大于1.2 w/(m2.K)；

3 当外窗安装采用附框时，如果附框不能被外墙外保温材料完全覆盖时，附框的传热系数不应大于外窗窗框的传热系数。
5.2.2外窗的气密性和水密性应符合本标准表2.1.1的规定，密封性设计应满足以下条件：

1. 玻璃镶嵌处宜使用橡胶密封条，型材上应设有排水孔和等压孔，确保排水顺畅；

2. 窗框与窗扇的搭接应基于等压原理设计；

3. 密封胶条应连续，形成完整的密封结构；

4. 五金件与型材槽口设计应相互适应；

5. 对于高度或宽度超过900mm的平开窗扇，应使用多点锁；

6. 外窗型材构件连接和附件装配间隙，以及外窗框与洞口墙体的安装间隙，都应采取密封防水措施。

5.2.3隔声设计除应符合本标准表2.1.1的规定，还应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 
50118的规定，并可采取以下措施：

1. 采用密封性能优良的外窗构造；

2. 使用具有良好隔声性能的中空玻璃或夹层玻璃；

3. 玻璃镶嵌缝隙及框扇开启缝隙应使用柔性和弹性的密封材料；

4. 窗框与洞口墙体间的缝隙应进行密封处理；

5. 考虑采用双层窗设计。

5.2.4 外窗的采光面积应满足建筑功能需求，并符合《建筑采光设计标准》GB/T50033的规定。采光性能设计应考虑以下措施：

1. 窗立面设计应尽量减少框架与整窗面积的比例；

2. 根据采光需求合理选择玻璃类型。

5.3  立面分格设计

5.3.1 外窗的立面分格设计应根据使用功能、通风采光及建筑节能要求等综合因素合理确定。

5.3.2 外窗的立面分格设计除满足第5.3.1条的要求外，还应考虑下面几个因素：

1外窗的抗风压性；

2建筑物整体效果要求；

3杆件和玻璃板块的原材料的规格尺寸；

4 平开窗扇的最大宽度不宜超过650mm，最大高度不宜超过1500mm。

5.4 结构设计

5.4.1 建筑外窗应按维护结构设计，建筑外窗应具有足够的刚度，承载能力和一定的变形能力，并能抵抗风荷载、重力荷载和温度作用。

5.4.2作用于外窗上的风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算。

5.4.3 外窗玻璃设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113规定的计算方法执行。

5.5安全要求

5.5.1 建筑底层的外窗、阳台窗、不封闭阳台的外窗、以及下沿低于2米且靠近走廊或通向公共屋面的门和窗，都应实施安全防护措施。

5.5.2 对于可能受到人体或物体碰撞的玻璃区域，应采取适当的防护措施。在有高处人体或玻璃坠落风险的情况下，必须安装可靠的护栏。

5.5.3 对于需要防盗功能的建筑外窗，推荐使用夹层玻璃和高安全性能的锁具，外窗扇应配备防止从室外拆卸的装置。

5.5.4 外窗玻璃压条应置于室内。

5.5.5 进行玻璃的设计选用时，下列情况必须采用安全玻璃:

1 单块玻璃面积大于1.5m2的玻璃；

2 距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃；

3 与水平面夹角不大于75°的倾斜玻璃窗，包括天窗、采光顶在内的顶棚；

 4 易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位外窗。

5.5.6 玻璃构造设计时宜采用下列措施减少炸裂:

    1 防止或减少玻璃局部升温;

2 玻璃安装时, 对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理;

3 玻璃的镶嵌应采用弹性良好的密封衬垫材料;

4玻璃内侧的窗帘、百叶窗及其他遮蔽物与玻璃之间的距离不应小于50mm。

5.5.7建筑设计应考虑到玻璃的自爆风险，并采取相应的预防措施。

5.6设计试验验证

5.6.1单扇高度大于1800mm的外窗、单扇宽度大于1000mm的外门在安装前应进行抗风压性能设计校核和试验验证。

5.6.2组合窗应在安装前进行组合窗的抗风压性能设计校核和试验验证。

6 加工制作

6.1一般规定

6.1.2 外窗加工制作应制定完整的工艺文件,并依据加工图进行加工。

6.1.3 外窗所用材料及配套件必须满足设计要求，并应符合现行有关标准及本规程第4章的规定，材料入库前应按质量标准严格验收并核查出厂合格证、质量保证书及有资质的检验机构出具的检验报告。

6.1.4 用于加工外窗构件的设备、专用模具和器具应满足产品加工精度的要求，检验器具应定期计量检定和校正。

6.1.5 外窗构件及产品在生产、搬运过程中不得碰撞、擦伤、划伤。

6.1.6 外窗的加工环境温度不应低于15℃，低温储放的型材在加工前应在加工环境温度下存放24小时以上；

6.2 外窗构件加工

6.2.1 外窗构件下料之前，应对其型号、表面质量及颜色等进行检查。

6.2.2外窗构件加工必须有加工图，加工精度除应符合设计要求外，尚应符合下列要求：

1杆件直角截料时长度尺寸允许偏差应为±0.5mm，杆件斜角截料时端头角度允许偏差应为±15′，平面装配间隙允许偏差不应大于0.2mm；

 2下料端不应有明显加工变形，型材应清除毛刺；

 3构件铣削和冲切时孔位允许偏差应为±1mm，孔距允许偏差应为±0.5mm，累计偏差不得大于±1.0mm。

4 构件的焊接应牢固，不得有假焊、断裂等缺陷。

5 玻璃压条的加工精度应保证玻璃压条安装后无鼓起或露槽，转角对接处接口平整，间隙不应大于0.5㎜。

6.3 外窗组装

6.3.1  外窗组装的允许尺寸偏差应符合表6.3.1。

表6.3.1组装允许尺寸偏差（mm）
	项 目
	尺寸范围
	允许偏差

	外窗宽度、高度构造

内侧尺寸
	＜2000
	±1.5

	
	≥2000，＜3500
	±3.0

	
	≥3500
	±2.5

	外窗宽度、高度构造内侧尺寸、对边尺寸之差
	＜2000
	≤3.0

	
	≥2000，＜3500
	≤3.0

	
	≥3500
	≤4.0

	外窗框与扇搭接宽度
	--
	±1.0

	框、扇杆件接缝高低差
	--
	≤0.3

	框、扇杆件及压条

装配间隙
	--
	≤0.3


6.3.2  外窗开启部分扇、框密封胶条的安装应符合下列要求：

1密封胶条的断面形状及规格尺寸应与型材断面相匹配；

2 密封胶条镶嵌长度宜比边框内槽口长1.5%～3.0%”；

3密封胶条镶嵌后应平整、严密、牢固，不得有脱槽、收缩、虚压等现象；

4密封胶条单边宜整根嵌装，不应拼接，接口设置应避开雨水直接冲刷处；

5密封胶条角部接口处应进行粘结处理。

6.3.3  玻璃的安装应符合下列要求：

1玻璃的安装应符合国家或行业现行标准的规定；

2中空玻璃的最小装配尺寸应符合表6.3.5的规定；

表 6.3.5   中空玻璃的最小装配尺寸(mm)

	[image: image1.png]




	玻璃

公称厚度
	固定部分

	
	前部余额a1
	后部余额a2
	嵌入深度b
	边缘余额c

	
	
	
	
	下边
	上边
	两侧

	4+A+4
	3.0
	2.5
	13
	6.0
	5.0
	5.0

	5+A+5
	
	
	14
	
	
	

	6+A+6
	
	
	15
	
	
	


注：A为空气层厚度。               
3玻璃安装时应使玻璃与镶嵌槽保持一定间隙，并在玻璃四周装配防震垫块，以缓和开关力的冲击；
 4 玻璃压条可采用45°或90°接口，嵌装后应平整牢固，贴合紧密，其转角部位拼接处间隙不应大于0.5mm，不得在一边使用两根或两根以上玻璃压条；

 5安装镀膜玻璃时，镀膜面应朝向室内侧；安装中空镀膜玻璃时，镀膜玻璃应位于室外侧，且镀膜面朝向室内侧，同时中空玻璃内应保持清洁、干燥与密封；
 6玻璃密封条安装后应平整牢固；

 7玻璃采用密封胶安装时，胶缝应平滑整齐、无空隙和断口，注胶宽度应小于5mm，最小厚度不小于3mm。

6.3.4 五金件的安装应符合下列要求：

1五金件的安装位置应准确，配置应符合设计要求，安装应牢固；

2 五金件应满足外窗的机械力学性能要求和使用功能，具有足够的强度，易损件应便于更换；

3 五金件的安装处应采取可靠的密封措施，可采用柔性防水垫片或注胶进行密封；

4 单执手一般安装在扇中部，当采用两个或两个以上锁点时，锁点分布应合理；

5 铰链在结构和材质上，应能承受最大扇重和相应的风荷载；

6.3.5 外窗开启扇、五金件安装完成后，应进行下列项目的调试和检查：

1 开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声；

2 开启限位装置安装应位置正确；

3 开启角度和方向应符合设计要求；

4 外开上悬窗角度宜控制在扇开启时；

5 采用多锁点的外窗五金件安装后，应使各锁点动作协调一致，锁闭状态下，锁头和挡块中间位置对正，偏差不应大于±1.5mm。
7  安装施工
7.1一般规定

7.1.1外窗安装前，应具备下列条件：

1 结构工程已验收合格；

2主体结构和外窗洞口尺寸与设计相符，并满足现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的有关要求；

3设计有预埋件时，预埋件的品种、规格、数量和位置应符合设计要求；

5洞口验收合格后，方可进行外窗安装。

7.1.2 建筑外窗的外观、品种、规格及附件应符合设计要求。

7.1.3进场的建筑外窗应对其气密性、水密性、抗风压性、保温性及中空玻璃的密封性能进行复检，检验结果应符合设计要求。

7.1.4外窗安装施工的环境温度不宜低于5℃。

7.1.5外窗框与洞口连接时应符合下列规定：

   1轻质砌块或加气混凝土墙洞口，应在外窗框与墙体连接部位提前设置预埋件；

   2在砌体上安装外窗时严禁用射钉固定，并不得固定在砖缝处。

7.2外窗洞口要求

7.2.1外窗应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌墙或先安装后砌墙的施工方法。外窗洞口宽度、高度尺寸应符合现行国家标准《建筑外窗洞口尺寸系列》GB5824规定，外窗洞口位置应符合设计文件要求。

7.2.2同规格外窗洞口应垂直、水平方向的位置应对齐，允许偏差应符合下列要求：

1）垂直方向的相邻洞口位置相对偏差不应大于10mm；全楼高度内的最大相对偏差不应大于15mm(全楼高度小于30m)或20mm（全楼高度不小于30m）;

2）水平方向的相邻洞口位置相对偏差不应大于10mm；全楼长度内的最大相对偏差不应大于15mm（全楼长度小于30m）或20mm(全楼长度不小于30m)。

7.3外窗安装

7.3.1外窗进场检查验收应符合下列规定：

1 对其外观、品种、规格及附件等进行检查，当有变形、松动或表面损伤时，应进行整修；

2 检查外窗五金件、附件应完整、配套齐备、开启灵活；

3 对质量证明文件进行核查。

7.3.2 安装所需的机具、辅助材料和安全设施应齐全。

7.3.3干法作业外窗安装工序，应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3  外窗干法作业安装工序
	安装工序
	外窗干法安装

	1确认外附框安装基准
	*

	2附框进洞口
	*

	3附框调整定位
	*

	4附框与墙体连接固定
	*

	5附框与墙体填充弹性保温材料
	*

	6 洞口收口处理
	*

	7 确认窗框安装基准
	+

	8 外窗框进洞口
	+

	9 安装拼樘料（组合外窗）
	+

	10窗框调整定位
	+

	11 外窗与洞口（附框）连接固定
	*

	12 外窗框与洞口（附框）嵌缝、打胶
	*

	13 安装玻璃
	+

	14 玻璃与外窗框密封处理
	+

	15 安装调试五金件
	+

	16 安装窗纱
	*

	17 表面清理
	+

	18 去掉保护膜
	+


注：表中“+”号表示应进行的工序   “*”号表示可选择工序

7.3.4.当窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框，固定方法应符合下列要求：

1混凝土墙洞口应采用射钉或塑料膨胀钉固定；

2砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定，并不得固定在砖缝上；

3加气混凝土洞口应采用木螺钉将固定片固定在胶粘原木上；

4设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定；

5窗下框的固定，可将固定片埋入砌体中。

7.3.5.干法作业外窗的安装应符合下列规定：

1.外窗框安装前可预先安装附框，副框与墙体的连接须牢固、可靠；

2.在附框外侧抹灰应预留出宽度和深度为5mm～8mm 的嵌缝槽，待外窗固定后，用中性硅酮密封胶密封外窗外框边缘与附框间隙及嵌缝槽处；

3.附框与墙体之间的缝隙应按设计要求采用相应的隔热材料填塞；

4.金属外窗安装采用钢附框时，应有绝缘措施。

7.4施工安全及安装后的保护

7.4.1 施工安全应符合下列规定：

1施工现场成品及辅料应采取防火等安全措施。

2在高层外窗与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方应进行安全防护。

3安装外窗、玻璃或擦拭玻璃时，严禁使窗框、窗扇和窗撑受力，操作时，应系好安全带，严禁将安全带挂在外窗构件上。

4安装施工工具在使用前应进行严格检查，电动工具应作绝缘电压检测，确保无漏电现象；当使用射钉枪时应采取安全保护措施。

5劳动保护、防火、防毒等施工安全技术应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80执行。

7.4.2  安装后的保护应符合下列规定：

1外窗安装完成后，应及时清除表面粘附物，避免排水孔堵塞并采取防护措施，不得使外窗受污损。

2已安装外窗的洞口，不得作运料通道。

3严禁在外窗框、扇上搁置脚手架、悬挂重物；外脚手架不得顶压在外窗框、扇上，严禁蹬踩外窗框、扇。

4应防止利器划伤外窗表面，并应防止电、气焊火花烧伤或烫伤表面。

8 工程验收

8.1  一般规定 

8.1.1外窗工程验收除应执行本规程外，尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411等现行国家标准的有关规定。

8.1.2 外窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，并对质量证明文件进行核查。

8.1.3 外窗工程竣工验收应检查下列文件和记录：

1 外窗工程的合同、施工图及会审记录和变更、设计说明、抗风压性能设计计算书、热工性能计算书及其他设计文件；

2 外窗用材料（型材、玻璃、密封材料、五金件及有约定的其他材料）的产品合格证及性能检验报告、进场验收记录、外窗主型材及外窗的复检报告；

3外窗现场气密性检测报告；

4隐蔽工程验收记录（预埋件、附框及锚固件的安装，外窗框与墙体的保温填充做法，隐蔽部位的防腐处理进行验收，应有验收记录及必要的影像资料）；

5施工记录。

8.1.4外窗进入施工现场时，应对下列项目进行复检：

1外窗的气密性能、水密性能、抗风压性能及有约定的其他性能；

2 中空玻璃密封性能；

8.1.5外窗应对下列隐蔽工程进行验收：

1 预埋件，附框、披水板及锚固件的安装；

2 附框与墙体的保温填充做法；

3 外窗框与附框的连接和保温填充做法；

4 隐蔽部位的防腐处理；

8.1.6 外窗工程的检验批划分，除本章另有规定外应符合下列规定:：

1 同一厂家的同材质、类型和型号的外窗每 200 樘划分为一个检验批，不足 200 樘也为一个检验批； 
2 对于异形或有特殊要求的外窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。
8.1.7 外窗工程的检查数量应符合下列规定：

1 外窗每个检验批应抽查5%，并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；

2 高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。

8.1.8 检验批的合格判定应符合下列规定：

1 抽检样本均应符合本标准主控项目的规定；

2 抽检样本的80%以上应符合本标准一般项目的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷；

3 应具有完整的施工操作依据和质量检查验收记录。
8.2  主控项目 

8.2.1外窗的品种、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚、防腐处理及嵌缝密封处理应符合设计要求及相关标准。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件，进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

检查数量：按本规程第8.1.6条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.2.2外窗节能工程施工采用的材料、构件和进场时，除核查型式检验报告、节能性能标识证书、外窗节能性能计算书等质量证明文件外，还应对下列内容进行复验： 

1 外窗气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能； 

2 透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比； 

3 中空玻璃的密封性能； 

检验方法：核查证明文件和复验报告

检查数量：全数检查。复检报告应为见证取样送检，取样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定。
8.2.3外窗采用的玻璃品种应符合设计要求，采用金属间隔条的中空玻璃应采用双道密封，空气间隔层厚度符合设计要求，并对中空玻璃密封性能进行复检。

检验方法：观察检查，检查中空玻璃的合格证，有效期内检测报告，出厂检验报告。

检查数量：按本规程8.1.6执行。

8.2.5外窗竣工验收时应对其气密性进行现场实体检验，检测结果应满足设计需要。

检验方法：随机抽样现场检验。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。

8.2.6外窗框安装牢固，并符合下列规定：

1预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求；

2外窗框与洞口之间的间隙宜采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封材料密封。外窗框与洞口之间的间隙应使用密封材料密封。

检查方法：观察检查，隐蔽工程验收记录

检查数量：全数检查。

8.2.8外窗必须安装牢固，并应开关灵活、关闭严密，无倒翘。

检验方法：观察，开启和关闭检查，手试。

检查数量：按本规程8.1.6执行。

8.2.9窗设计了外遮阳设施的，其性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查设计文件及产品使用说明书；观察、尺量、手扳检查。

检查数量：按本规程8.1.6条执行；安装牢固程度全数检查。

8.2.10外窗验收的主控项目还应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的有关规定。

8.3一般项目 

8.3.1  外窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准中的要求。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂，关闭外窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2  外窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.3  外窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

8.3.4其他一般项目还应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的有关规定。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
     1）表示很严格，非这样做不可的：
        正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
     2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
1《建筑结构荷载规范》GB 50009

2《建筑采光设计标准》GB/T 50033

3《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

4《建筑施工高处作业安全技术规范》GB 50203

5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

7《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

8《工程结构通用规范》GB 55001

9《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

10《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

11《民用建筑通用规范》GB 55031

12《建筑防火通用规范》GB 55037

13《建筑安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

14《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2

15《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776

16《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518

17《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

18《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2

19《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3

20《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4

21《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材GB/T 5237.5

22《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6 

23《建筑外窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

24《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106

25《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484

26《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485

27《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683
28《镀膜玻璃第1部分：阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1

29《镀膜玻璃第2部分：低辐射镀膜玻璃》GB/T 18915.2

30《建筑窗用内平开下悬五金系统》GB/T 24601

31《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

32《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

33《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 32223

34《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529

35《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

36《建筑门窗五金件 传动机构用执手》JG/T 124

37《建筑门窗五金件 合页(铰链)》JG/T 125

38《建筑门窗五金件 传动锁闭器》JG/T 126

39《建筑门窗五金件 滑撑》JG/T 127

40《建筑门窗五金件 撑挡》JG/T 128

41《建筑门窗五金件 滑轮》JG/T 129

42《建筑门窗五金件 单点锁闭器》JG/T 130

43《门、窗用钢塑共挤微发泡型材》JG/T 208

44《建筑门窗五金件 旋压执手》JG/T 213

45《建筑门窗五金件 插销》JG/T 214

46《建筑门窗五金件 多点锁闭器》JG/T 215

47《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》JC 936

48《建筑窗用弹性密封剂》JC/T 485

49《窗纱型式尺寸》QB/T 3882

50《窗纱技术条件》QB/T 3883

山西省防水保温行业协会团体标准

树脂复合钢窗应用技术规程

条  文  说  明

1 总  则

1.0.1 本条文旨在明确制定本规程的目的，即通过规范树脂复合钢窗的应用，确保其在质量、安全、经济和环保等方面达到合理的要求，为相关工程提供指导和依据。

1.0.2本条文明确了规程的适用对象为新建、改建、扩建项目中树脂复合钢窗的全生命周期管理（生产、设计、施工、验收）。同时，公共建筑及工业厂房的非采暖区外窗可参照执行，体现了对节能建筑外围护结构的通用性要求。需注意，采暖区域外窗需额外满足热工性能标准。

1.0.3 强调在树脂复合钢窗的相关活动中，除遵循本规程外，还需符合国家、行业他现行相关标准，确保全面满足质量和安全等要求，保障工程的顺利进行和使用效果。

2 术  语

2.1 定义了树脂复合钢窗的基本概念，说明其由内置钢衬与特定塑料共挤复合而成，为后续条文中的相关描述提供了基础。

2.2 解释了干法安装的含义，包括附框的预安置、墙体缝隙处理以及外窗固定等步骤，突出其与传统安装方式的区别和优势。

2.3 功能为导流雨水，防止渗漏。材质选择需与外墙保温系统兼容（如铝合金披水板需与金属幕墙匹配），构造上应向外倾斜 5°~10°，并延伸至外保温层外缘。
2.4 说明组合外窗的构成，即由两樘及以上外窗通过拼樘框连接组合而成，为组合外窗的设计、安装等提供参考。

2.5 包括中横框、中竖框等，需通过有限元分析或实验室加载试验（如模拟风压 1.5 倍设计值）验证其承载力。型材壁厚不足易导致窗体变形，引发气密性失效。
2.6 定义主型材在连接组合外窗框构架和扇构架中的作用及装配能力，为型材的选择和使用提供指导。

2.7强调其在镶嵌或固定于主型材上时所发挥的传递或特定功能作用。

2.8 说明安全玻璃的定义和种类，突出其在保障使用安全方面的作用，为玻璃的选择和应用提供依据。

2.9 定义相容性的含义，即材料间不产生有害物理或化学反应的性能，为密封材料等的选材提供参考。

2.10 解释定位垫块的位置和功能，强调其在防止玻璃与镶嵌槽相对运动中的作用。

2.11 承重垫块的设置目的和作用，即承重并使玻璃位于镶嵌槽内正中。

2.12 定义外窗传热系数，作为表征外窗保温性能的指标，为保温性能的评估和设计提供依据。

2.13 气密性的概念，即外窗在正常关闭状态下阻止空气渗透的能力，为气密性能的设计和检测提供基础。

2.14 说明水密性的含义，即外窗在风雨作用下阻止雨水渗漏的能力，为水密性能的设计和检测提供参考。

2.15 定义抗风压性能，即外窗在风压作用下不发生损坏和功能障碍的能力，为抗风压性能的设计和检测提供依据。

3 基本规定

3.0.1 强调外窗组成部件及附框的优化设计和工厂生产的重要性，规定生产单位需按设计文件和产品标准制造成品，检验合格后出厂，并出具相关证明文件，以确保产品质量和安装的顺利进行。

3.0.2 指出外窗应优先选用规定的洞口尺寸，并尽可能减少规格尺寸，以提高生产效率和降低成本，同时给出不同洞口高度和宽度下的尺寸选择，为设计和施工提供具体指导。

3.0.3 要求外窗主要受力杆件所用主型材的壁厚需经设计计算或试验确定，以保证外窗的承载能力和使用安全。

3.0.4 对外窗通风开启面积作出具体规定，根据不同房间的功能需求确定可开启面积的最低要求，以满足室内通风换气的需要。

3.0.5 推荐安装外窗时采用金属披水板，并给出无法使用披水板时的替代措施，以确保外窗的防水性能。

3.0.6 规定朝向走廊开启的外窗不应妨碍通行，以保障走廊的正常使用和人员安全。

3.0.7 要求外窗产品在明显位置设置永久性标识，并明确标识内容，以便于识别和管理，同时规定组框后附框的标识要求。

3.0.8 鼓励外窗及配件取得绿色建材认证和门窗节能性能标识证书，以推动绿色建筑发展和提高门窗的节能性能。

3.0.9 系统窗认证需生产厂家验证材料替换规则（如不同厚度钢衬的适配性），确保性能一致性。第三方认证需提供型式检验报告，自我声明需公开技术文档备查，明确需确认的内容和文件要求，以确保系统窗的质量和性能符合标准。

4 树脂复合钢窗系统要求

4.1.1 强调树脂复合钢窗所有组成部件的优化设计和工厂生产，要求生产单位按图审后的设计文件和产品标准制造成品，检验合格后出厂，并出具相关证明文件，以保证产品质量和一致性。

4.1.2 规定树脂复合钢制窗户在选材时，除遵循本规程要求外，还需满足国家或行业现行的相关标准和规定，确保材料的质量和性能。

4.1.3 要求外窗通过合理选择与搭配型材、玻璃制品及配件，满足建筑设计中的节能和其他物理性能要求，以实现建筑的节能目标和使用功能。

4.1.4 重复强调外窗主要受力杆件所用主型材的壁厚需经设计计算或试验确定，以确保外窗的结构安全和承载能力。

4.1.5 建议外窗产品在明显位置设置永久性标识，以便于识别和管理，提高产品的可追溯性。

4.2.1 明确外窗主要性能技术指标及其检测方法，包括气密性、水密性、抗风压性、保温性能和隔声性能等，为外窗的性能检测和质量控制提供依据。

4.3.1 对型材的外观质量作出规定，包括颜色均匀性、表面平滑度以及允许存在的缺陷类型，为型材的质量检验提供标准。

4.3.2 规定型材内置钢衬用钢带需符合相关国家标准要求，明确钢带厚度公称值的最低要求，以保证型材的强度和耐用性。

4.3.3 要求型材的其他项目应符合现行行业标准的规定，确保型材的整体质量和性能。

4.4.1 规定建筑外窗应采用保温性能良好的中空玻璃或真空玻璃，以满足建筑节能的要求。

4.4.2 在符合中空玻璃相关国家标准的基础上，进一步细化中空玻璃的具体要求，包括多腔体、LOW-E、惰性气体填充等类型的选择，以及空气间隔层厚度、单片玻璃厚度、安全性能、抗风压设计等方面的规定，确保中空玻璃的性能和质量。

4.4.3 明确夹层玻璃应符合特定国家标准的要求，以保证其安全性能和使用效果。

4.4.4 规定外窗用钢化玻璃需符合相关国家标准的规定，确保其安全性和可靠性。

4.4.5 对外窗采用的低辐射镀膜玻璃作出具体要求，包括不同类型Low-E玻璃的使用场景、镀膜层位置、遮阳百叶装置的设置等，以充分发挥镀膜玻璃的节能效果。

4.4.6 强调外窗玻璃的可见光透射比、太阳得热系数、中空玻璃密封性能等应符合相关标准要求，以满足建筑的采光、节能和使用性能需求。

4.5.1 规定外窗用五金件需满足门窗性能及使用功能的要求，并符合一系列相关国家标准的规定，确保五金件的质量和适用性。

4.5.2 对外窗五金件的强度、操作性能、耐用性、耐腐蚀性、安全性、表面耐候性及耐磨性能等方面提出具体要求，以保证五金件的使用效果和寿命。

4.5.3 明确外窗与墙体连接件的材质应符合相关国家标准，规定固定连接片的行业标准和厚度要求，以确保连接的牢固性和可靠性。

4.6.1 要求外窗使用的密封材料应符合现行国家或行业标准的相关规定，保证密封材料的质量和性能。

4.6.2 规定框扇用密封条需满足相关国家标准的要求，确保密封条的密封性能和使用寿命。

4.6.3 明确各密封胶应符合的具体国家标准，以保证密封胶的质量和适用性。

4.6.4 对窗框与洞口之间的密封材料间隙填充材料的保温和防潮性能提出要求，并规定其应符合的相关标准，以确保密封效果和材料的耐久性。

4.7.1 对外窗用玻璃垫块的材质、性能和邵氏硬度等作出具体规定，明确不得采用的材料类型，以保证玻璃垫块的质量和使用效果。

4.7.2 规定外窗用纱窗应符合的行业标准，对金属丝窗纱和塑料丝窗纱的具体要求进行说明，确保纱窗的质量和功能。

4.7.3 铝合金披水板与窗框接缝处需打注硅酮耐候胶（宽度≥8mm），热镀锌钢板切口需涂覆富锌漆防锈。保护膜需在窗框安装完成后撕除，避免胶缝污染。
5 外窗的设计

5.1.1 要求外窗设计应综合考虑气候条件、使用功能、建筑高度和朝向、体形系数等因素，并符合一系列相关标准的规定，以确保设计的科学性和合理性。

5.1.2 强调外窗物理性能设计需根据地区气候、环境、建筑高度和形态系数等因素以及建筑功能需求进行综合考量，与整体建筑设计保持一致，以满足建筑的使用要求和性能目标。

5.1.3 规定外窗的外观设计、结构节点和材料选择应根据建筑物内部不同功能区域的需求进行，确保满足安全、节能、美观、易于清洁和使用方便的标准，提高建筑的使用品质。

5.1.4 明确外窗的立面和结构设计应由建筑设计单位与专业外窗单位共同完成，并提供完整的设计文件，采用标准图集时需明确标注相关信息，以保证设计的准确性和可操作性。

5.1.5 要求新建住宅建筑在特定范围内的临街一侧应选用具备良好空气声隔声性能的外窗，以降低交通噪声对室内的影响，提高居住舒适度。

5.1.6 规定朝向走廊的外窗开启时不应影响通行，保障走廊的正常使用和人员安全。

5.1.7 推荐外窗宜采用内平开式，并对7层及以上建筑的外窗开启方式作出限制，以确保使用安全。

5.1.8 对居住建筑外窗通风开启面积作出具体规定，根据不同房间的功能需求确定可开启面积的最低要求，以满足室内通风换气的需要。

5.1.9 要求建筑外窗的可开启部分应配备易于安装、拆卸、清洗和更换的纱窗，以满足防蚊虫等使用需求。

5.1.10 规定居住建筑施工图设计时，应明确外窗的种类、玻璃类型及物理和热工性能指标，以便于施工和质量控制。

5.1.11 建议安装树脂复合钢窗时采用披水板，以提高外窗的防水性能。

5.2.1 对外窗的保温性能提出具体要求，包括传热系数的最大值，以及超低能耗建筑外窗的传热系数建议值，同时规定附框传热系数的限制条件，以满足建筑节能的要求。

5.2.2 规定外窗的气密性和水密性应符合本标准表2.1.1条的规定，并对密封性设计提出具体条件，如玻璃镶嵌处使用密封条、型材设排水孔和等压孔、窗框与窗扇搭接设计、密封胶条连续、五金件与型材槽口适应、大尺寸平开窗扇使用多点锁、型材构件连接和附件装配间隙及外窗框与洞口墙体安装间隙的密封防水措施等，以确保外窗的密封性能。

5.2.3 在符合本标准表2.1.1条规定的基础上，进一步规定隔声设计应遵循《民用建筑隔声设计规范》GB 50118，并可采取采用密封性能优良的外窗构造、使用具有良好隔声性能的中空玻璃或夹层玻璃、使用柔性和弹性的密封材料对玻璃镶嵌缝隙及框扇开启缝隙进行处理、对窗框与洞口墙体间的缝隙进行密封处理、考虑采用双层窗设计等措施，以提高外窗的隔声性能。

5.2.4 要求外窗的采光面积应满足建筑功能需求，并符合《建筑采光设计标准》GB/T50033的规定，同时给出采光性能设计可考虑的措施，如减少框架与整窗面积的比例、合理选择玻璃类型等，以优化采光效果。

5.3.1 指出外窗的立面分格设计应综合考虑使用功能、通风采光及建筑节能要求等因素，以实现合理的设计布局。

5.3.2 在满足第5.3.1条要求的基础上，进一步考虑外窗的抗风压性、建筑物整体效果要求、杆件和玻璃板块的原材料规格尺寸等因素，并对平开窗扇的最大宽度和高度作出限制，以确保外窗的性能和美观。

5.4.1 规定建筑外窗应按维护结构设计，具有足够的刚度、承载能力和变形能力，以抵抗风荷载、重力荷载和温度作用，确保外窗的结构安全和正常使用。

5.4.2 明确作用于外窗上的风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算，为风荷载的设计提供依据。

5.4.3 规定外窗玻璃设计计算可按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113规定的计算方法执行，确保玻璃设计的合理性和安全性。

5.5.1 要求对建筑底层的外窗、阳台窗、不封闭阳台的外窗以及特定位置的门和窗实施安全防护措施，以防止意外坠落等安全事故的发生。

5.5.2 规定对于可能受到人体或物体碰撞的玻璃区域，应采取适当的防护措施，如安装护栏等，以确保人员和玻璃的安全。

5.5.3 对于需要防盗功能的建筑外窗，推荐使用夹层玻璃和高安全性能的锁具，并在外窗扇上配备防止从室外拆卸的装置，以提高外窗的防盗性能。

5.5.4 规定外窗玻璃压条应置于室内，以便于安装和维护，同时也可提高外窗的美观性。

5.5.5 在进行玻璃的设计选用时，对特定情况必须采用安全玻璃，如单块玻璃面积大于1.5m²、距离可踏面高度900mm以下的窗玻璃、与水平面夹角不大于75°的倾斜玻璃窗以及易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位外窗，以确保使用安全。

5.5.6 提出玻璃构造设计时可采取的减少炸裂的措施，如防止或减少玻璃局部升温、对玻璃边部进行倒角磨边等加工处理、采用弹性良好的密封衬垫材料进行玻璃镶嵌、保持玻璃内侧与遮蔽物之间的距离等，以提高玻璃的使用安全性和稳定性。

5.5.7 要求建筑设计应考虑到玻璃的自爆风险，并采取相应的预防措施，如选择自爆率低的玻璃、设置防护装置等，以降低玻璃自爆对人员和财产的潜在危害。

5.6.1 规定单扇高度大于1800mm的外窗、单扇宽度大于1000mm的外门在安装前应进行抗风压性能设计校核和试验验证，以确保其在风压作用下的安全性和可靠性。

5.6.2 要求组合窗在安装前进行组合窗的抗风压性能设计校核和试验验证，以保证组合窗的整体性能和使用安全。

6 外窗的加工制作

6.1.2 强调外窗加工制作应制定完整的工艺文件，并依据加工图进行加工，以确保加工过程的规范性和产品质量的稳定性。

6.1.3 规定外窗所用材料及配套件必须满足设计要求，并符合现行有关标准及本规程第4章的规定，同时要求材料入库前严格验收并核查相关质量证明文件，以保证材料的质量和适用性。

6.1.4 要求用于加工外窗构件的设备、专用模具和器具应满足产品加工精度的要求，并定期进行计量检定和校正，以确保加工设备的准确性和可靠性，从而保证外窗构件的加工质量。

6.1.5 规定外窗构件及产品在生产、搬运过程中不得碰撞、擦伤、划伤，以防止对构件表面和结构造成损坏，影响外观和使用性能。

6.1.6 对外窗的加工环境温度作出规定，要求其不应低于15℃，并对低温储放的型材在加工前的存放时间提出要求，以保证型材的加工性能和质量稳定性。

6.2.1 要求外窗构件下料之前，应对其型号、表面质量及颜色等进行检查，以确保构件符合设计和质量要求，避免因材料问题导致加工后的构件不合格。

6.2.2 规定外窗构件加工必须有加工图，并对加工精度提出具体要求，包括杆件直角截料和斜角截料的长度尺寸及端头角度允许偏差、平面装配间隙允许偏差、下料端的质量要求、型材毛刺清除、构件铣削和冲切时孔位及孔距允许偏差、构件焊接质量等，同时对玻璃压条的加工精度作出规定，以确保外窗构件的加工质量和装配精度，保证外窗的整体性能和外观效果。

6.3.1 明确外窗组装的允许尺寸偏差，并给出不同尺寸范围下的具体允许偏差值，为外窗组装的质量控制提供依据，确保外窗的尺寸精度和安装效果。

6.3.2 对外窗开启部分扇、框密封胶条的安装提出具体要求，包括密封胶条的断面形状及规格尺寸应与型材断面相匹配、镶嵌长度的控制、镶嵌后的平整严密牢固要求、单边宜整根嵌装、接口设置位置及角部接口处的粘结处理等，以保证密封胶条的密封性能和使用寿命，防止因安装不当导致的空气渗透、雨水渗漏等问题，确保外窗的气密性和水密性。

6.3.3 对玻璃的安装作出具体规定，包括符合相关标准、中空玻璃的最小装配尺寸、玻璃与镶嵌槽的间隙及防震垫块的设置、玻璃压条的安装要求、镀膜玻璃的安装方向、玻璃密封条的安装质量、采用密封胶安装时的胶缝质量等，以确保玻璃安装的牢固性、密封性和安全性，防止玻璃松动、破碎或渗漏等问题的发生，保障外窗的使用性能和寿命。

6.3.4 对五金件的安装提出具体要求，包括安装位置准确、配置符合设计要求、安装牢固、满足机械力学性能和使用功能、易损件便于更换、安装处采取密封措施、单执手和铰链的安装要求等，以保证五金件的正常使用和外窗的启闭性能，延长五金件的使用寿命，同时防止因五金件安装不当导致的外窗渗漏、松动等问题，确保外窗的质量和安全性。

6.3.5 规定外窗开启扇、五金件安装完成后，应进行调试和检查的具体项目，包括开启扇的启闭灵活性、无卡滞和噪声，开启限位装置的位置正确性，开启角度和方向的符合性，外开上悬窗角度的控制，多锁点五金件安装后的动作协调性和锁闭状态下的对正偏差等，以确保外窗开启和关闭的顺畅性、可靠性，避免因调试和检查不到位导致的使用问题和安全隐患，提高外窗的整体性能和用户满意度。

7 外窗安装

7.1.1 规定外窗安装前应具备的条件，包括结构工程验收合格、洞口尺寸符合设计和相关标准要求、预埋件符合设计要求等，以确保外窗安装的顺利进行和安装质量。

7.1.2 要求建筑外窗的外观、品种、规格及附件应符合设计要求，以便于安装和使用，同时保证外窗的整体效果和性能。

7.1.3 规定进场的建筑外窗应对其气密性、水密性、抗风压性、保温性及中空玻璃的密封性能进行复检，检验结果应符合设计要求，以确保外窗的性能符合工程需要，避免因产品质量问题导致的使用功能缺陷。

7.1.4 建议外窗安装施工的环境温度不宜低于5℃，以保证安装过程中材料的性能和施工质量。

7.1.5 对外窗框与洞口连接时的不同墙体类型提出具体规定，如轻质砌块或加气混凝土墙洞口需提前设置预埋件，砌体上安装外窗时严禁用射钉固定且不得固定在砖缝处，以确保外窗与墙体连接的牢固性和可靠性，防止外窗松动、脱落等安全事故的发生。

7.2.1 规定外窗应采用预留洞口法安装，并明确外窗洞口宽度、高度尺寸应符合相关国家标准规定，位置应符合设计文件要求，以保证外窗安装的准确性和稳定性，避免因洞口尺寸或位置不符合要求导致的安装困难或外窗变形等问题。

7.2.2 对同规格外窗洞口在垂直、水平方向的位置对齐及允许偏差作出规定，并给出不同洞口宽度、高度下的允许偏差值，以确保外窗安装的整齐性和美观性，同时便于施工操作和质量控制。

7.3.1 规定外窗进场检查验收的具体要求，包括对外观、品种、规格及附件的检查，五金件、附件的完整性和配套性检查，以及对质量证明文件的核查，以确保进场外窗符合设计和质量要求，避免不合格产品用于工程中。

7.3.2 要求安装所需的机具、辅助材料和安全设施应齐全，以保证安装工作的顺利进行和施工安全。

7.3.3 给出干法作业外窗安装工序的具体内容，并明确哪些工序是必须进行的，哪些是可选择的，为干法作业外窗安装提供详细的操作指南，确保安装过程的规范性和完整性。

7.3.4 对当窗与墙体固定时的固定顺序和不同墙体类型的固定方法作出规定，如混凝土墙洞口采用射钉或塑料膨胀钉固定，砖墙洞口采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定且不得固定在砖缝上，加气混凝土洞口采用木螺钉固定在胶粘原木上，设有预埋铁件的洞口采用焊接固定，窗下框的固定方法等，以确保窗与墙体连接的牢固性和可靠性，防止窗框松动、脱落等安全隐患的发生，同时根据不同墙体的特点选择合适的固定方式，保证固定效果和墙体的完整性。

7.3.5 对干法作业外窗的安装提出具体规定，包括外窗框安装前可预先安装附框且副框与墙体的连接须牢固可靠，在附框外侧抹灰时预留嵌缝槽，附框与墙体之间的缝隙采用隔热材料填塞，金属外窗安装采用钢附框时应有绝缘措施等，以确保干法作业外窗安装的质量和性能，提高外窗的保温、隔热和防水性能，同时防止因安装不当导致的外窗渗漏、结露等问题，延长外窗的使用寿命，保证建筑的节能效果和使用功能。

7.4.1 对施工安全提出具体规定，包括施工现场成品及辅料的防火等安全措施，在高层外窗与上部结构施工交叉作业时的结构施工层下方安全防护，安装外窗、玻璃或擦拭玻璃时的操作规范和安全带使用，施工工具的严格检查和电动工具的绝缘电压检测及射钉枪的安全保护措施，劳动保护、防火、防毒等施工安全技术的执行标准等，以确保外窗安装施工过程中的人员安全和施工质量，防止因安全措施不到位导致的人员伤亡和工程质量事故，保障工程的顺利进行和顺利完成。

7.4.2 对安装后的保护提出具体要求，包括及时清除外窗表面粘附物、避免排水孔堵塞并采取防护措施，已安装外窗的洞口不得作运料通道，严禁在外窗框、扇上搁置脚手架、悬挂重物以及外脚手架顶压或蹬踩外窗框、扇，防止利器划伤外窗表面和防止电、气焊火花烧伤或烫伤表面等，以保护安装后的外窗不受损坏，保证外窗的外观和使用性能，延长外窗的使用寿命，同时避免因后期施工操作不当对外窗造成的破坏，确保外窗在建筑使用过程中的正常功能和美观效果。

8 外窗工程验收

8.1.1 规定外窗工程验收除应执行本规程外，还需符合其他相关国家标准的规定，以确保验收的全面性和规范性。

8.1.2 要求外窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，并对质量证明文件进行核查，以确保进场外窗符合设计和质量要求。

8.1.3 明确外窗工程竣工验收应检查的文件和记录，包括设计文件、材料和外窗的产品合格证及性能检验报告、外窗现场气密性检测报告、隐蔽工程验收记录、施工记录等，以保证验收工作的完整性和可追溯性，确保外窗工程的质量和性能符合要求。

8.1.4 规定外窗进入施工现场时，应对气密性能、水密性能、抗风压性能及中空玻璃密封性能等项目进行复检，以确保外窗的性能符合设计和使用要求，避免因运输、存储等因素导致的性能变化。

8.1.5 要求对外窗的预埋件、锚固件安装，外窗框与墙体的保温填充做法，隐蔽部位的防腐处理等隐蔽工程进行验收，以确保这些关键部位的施工质量符合要求，保证外窗的整体性能和使用寿命，防止因隐蔽工程不合格导致的后期使用问题和安全隐患。

8.1.6 对外窗工程的检验批划分作出规定，根据不同厂家、品种、类型和规格的外窗及外窗玻璃的数量，确定检验批的划分方式，为验收工作的组织和实施提供依据，确保验收工作的系统性和科学性，同时便于对不同批次的外窗进行质量和性能的控制与评估。

8.1.7 规定外窗工程的检查数量，根据建筑类型（多层或高层）和检验批的数量，确定抽查的比例和最少检查数量，以保证验收工作的代表性和充分性，确保对外窗工程质量的全面评估和把控，避免因检查数量不足导致的遗漏和风险。

8.2.1 规定外窗的品种、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式、型材壁厚、防腐处理及嵌缝密封处理等应符合设计要求及相关标准，以确保外窗的选型、安装和施工质量满足工程需要，保证外窗的使用功能和安全性，同时通过对这些关键项目的检查，验证外窗工程是否按照设计和规范要求进行施工，为验收提供具体的标准和依据。

8.2.2 要求外窗的气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能及中空玻璃密封性能等应符合设计要求及相关标准，并明确检验方法为核查质量证明文件和复验报告，同时对核对窗墙面积比、开启窗通风面积等作出规定，以确保外窗的性能指标达到设计和使用要求，满足建筑的节能、舒适和安全等目标，通过对这些性能指标的严格验收，保证外窗在实际使用中的表现符合预期，为建筑使用者提供良好的室内环境和安全保障。

8.2.3 规定外窗采用的玻璃品种应符合设计要求，采用金属间隔条的中空玻璃应采用双道密封，空气间隔层厚度符合设计要求，并对中空玻璃密封性能进行复检，以确保中空玻璃的质量和性能符合要求，保证外窗的保温、隔热和隔音等效果，同时通过对玻璃品种、密封方式和间隔层厚度的控制，避免因玻璃质量问题导致的外窗性能下降或安全隐患，为外窗的长期稳定使用提供保障。

8.2.5 要求外窗竣工验收时对其气密性进行现场实体检验，并明确检验方法为随机抽样现场检验，以确保外窗的气密性能符合设计和使用要求，真实反映外窗在实际安装状态下的密封性能，及时发现和处理可能存在的气密问题，避免因气密性能不合格导致的能源浪费，保证建筑的节能效果和使用者的舒适体验。

8.2.6 规定外窗框安装牢固，并符合预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式等要求，同时对外窗框与洞口之间的间隙填充和密封材料的使用作出规定，以确保外窗框的安装稳定性



